一、拟审批的建设项目环境影响报告书（表）

	序号
	建设单位
	项目名称
	建设地点
	环境影响评价机构
	建设项目概况
	主要环境影响及预防或减轻不良环境影响的对策和措施
	公众参与情况

	1
	河南鲲跃智测检测有限公司
	检验检测综合智慧实验室建设项目
	新乡市红旗区新东大道166号新乡大学科技园A02号楼8层
	河南环科环保技术有限公司
	一、项目性质：新建
二、审批内容：项目选址位于新乡市红旗区新东大道166号新乡大学科技园A02号楼8层，租赁新乡大科园科技发展有限公司现有厂房进行建设。
	1.废水：项目废水为实验室废水、喷淋塔废水、纯水制备浓水与生活污水。实验室废水、喷淋塔废水经一体化污水处理设施处理，生活污水依托园区现有化粪池处理，经处理后的废水与纯水制备浓水混合后经厂区总排口排入污水管网，进入河南新投环保科技有限公司（小店污水处理厂二期）进一步处理。

2.废气：项目运营期产生的废气主要为微生物检测废气、试剂配制废气、气态样检测废气、液态样检测废气、固态样检测废气、油气回收检测废气，主要污染物类型为微生物气溶胶、有机废气、酸碱废气。微生物气溶胶经超净工作台自带高效空气过滤器处理后由空调系统排风口排放。产生有机废气的工序、仪器设备均设置密闭通风橱和万向集气罩，通过支管汇集进入废气处理系统，有机废气经收集后引入“碱液喷淋塔+除雾器+活性炭吸附装置”处理后经1根35m排气筒排放。产生酸碱废气的工序、仪器设备均设置密闭通风橱和万向集气罩，通过支管汇集进入废气处理系统，无法被管道收集的通过实验室通风系统收集进入废气处理系统，酸碱废气经收集后引入“碱液喷淋塔+除雾器+活性炭吸附装置”处理后经1根35m排气筒排放。

3.噪声

该项目高噪声设备主要为高能行星球磨仪、土壤研磨机、电动振筛机、空气压缩机、环保风机等设备。工程完成后，工程东、西、南、北厂界昼间噪声贡献值需能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类昼间65dB(A)的标准要求。

4.固废

项目运营期产生的一般固废主要为：未沾染危险化学品的废包装物、废培养基、废过滤材料（废PP棉滤芯、废RO反渗透膜、废树脂）。危险废物主要为：实验废液、废一次性实验用品、废试剂瓶、过期、变质和失效化学品、废活性炭、污泥。未沾染危险化学品的废包装物收集后暂存于一般固废暂存间，定期外售。废培养基收集后暂存于一般固废暂存间，定期交由环卫部门处理。纯水制备产生的废过滤材料（废PP棉滤芯、废RO反渗透膜、废树脂）集中收集后暂存于一般固废暂存间，厂家定期回收。危险废物按要求收集，暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位进行处置。
	/

	2
	河南煊和电力能源有限责任公司
	年产10万套电力电抗器和变压器生产线项目
	河南省新乡市红旗区新东创业园园区C1厂房1层
	河南蓝新环保工程有限公司
	一、项目性质：新建
二、审批内容：项目为河南煊和电力能源有限责任公司拟投资500万元建设的年产10万套电力电抗器和变压器生产线项目，位于新乡市红旗区新东创业园园区C1厂房1层，租用现有厂房进行建设，生产规模为年产8万套电力电抗器和2万套变压器。
	1.废气：项目废气主要为浸漆、烘烤工序废气（以非甲烷总烃计）。浸漆、烘烤工序单独设置于密闭浸漆房内，并对密闭浸漆房进行整体负压集气，收集的废气通过1套活性炭吸附脱附+催化燃烧装置处理后，经一根15m高排气筒排放。

2.废水：项目无生产废水，外排废水主要为生活污水，污水经园区化粪池处理后，通过区域污水管网排入小店污水处理厂进一步处理。

3.噪声：项目噪声主要来自生产过程中绕线机、电脑切管机、漆包线脱漆机等高噪声设备运行产生的机械噪声和空压机、风机等工作产生的空气动力噪声。通过设置减振基础、厂房隔声、安装隔声罩等措施。项目东、南、西、北四厂界噪声值需满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准（昼间≤65dB（A））。

4.项目固废主要包括废包装材料、废边角料、废漆桶、废漆渣、职工办公生活垃圾以及废活性炭、废催化剂、废润滑油，其中废包装材料、废边角料、废漆桶、废漆渣属于一般工业固废，废活性炭、废催化剂、废润滑油属于危险废物。废包装材料、废边角料收集后在一般固废间内暂存，定期外售废品回收单位。废漆桶暂存于一般固废暂存间，定期由产品供应厂家回收利用。废漆渣暂存间暂存，定期交由环卫部门清运处理。危废按要求收集后，暂存于危废暂存间，定期委托有资质的危险废物处置单位进行处理。


	


